APSTIPRINĀTS

Latvijas Kultūras koledžas iepirkuma ID Nr. LKA LKK 2016/1

iepirkuma komisijas

2016.gada. 14. novembra sēdē

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

„Ēkas Bruņinieku ielā 57 Rīga, elektrotīkla rekonstrukcija pārslēgšanai uz 400/230 V spriegumu I kārta”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LKA LKK 2016/1)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktajā kārtībā

- Pasūtītājs

Latvijas Kultūras akadēmijas

Latvijas Kultūras koledža

Adrese: Bruņinieku ielā 57,

Reģ. nr. :90000039982

Rīga, LV1011, Latvija

Fakss: +371 67846237

Telefons: +371 67846237

e-pasts: lkk@lkk.gov.lv

VALSTS KASE

Kods TRELLV22

Konts LV04TREL9220516014000

- Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju par iepirkuma norisi – iepirkumu speciālists: Tehniskās nodaļas vadītājs Jānis Luters, Tel. 20229972, e-pasts janis.luters@lkk.gov.lv

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Ēkas Bruņinieku  ielā 57, Rīgā, elektrotīkla pārbūve pārslēgšanai uz 400/230 V spriegumu I kārta(turpmāk – Būvdarbi), saskaņā ar tehnisko projektu (nolikuma 1.pielikums).

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Būvdarbu izpildei pieejamie finanšu līdzekļi ir ne vairāk kā 23140,50 EUR(divdesmit trīs tūkstoši  viens simts četrdesmit eiro un 50 centi)bez PVN, tai skaitā rezerve neparedzētiem darbiem, attiecīgi par lielāku piedāvāto līgumcenu iepirkuma komisijai ir tiesības piedāvājumu neizskatīt.

  - Būvdarbu izpildes laiks un vieta:

    - Būvdarbu izpildes vieta Bruņinieku ielā 57, Rīgā;

    - Būvdarbu izpildes laiks 20 (divdesmit) darba dienas no Līguma parakstīšanas brīža.

  - CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi).

  - Pasūtītājs organizē objekta apskati 2016. gada 15. un 17. novembrī plkst. 10.00 Bruņinieku ielā 57, Rīgā. Pēc pretendentu ierosinājuma var tikt rīkota atkārtota Objekta apskate, ja Pretendents nevarēja ierasties uz telpu apskati Nolikumā norādītajā laikā.

  - Atkārtota Objekta apskate atbilstoši Nolikuma 3.7. punkta prasībām var tikt organizēta iepriekš saskaņojot apskates laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena par nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

- Iepirkuma identifikācijas Nr. LKA LKK 2016/1

- Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.kulturaskoledza.lv

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu vai faksu + 371 67 846 237 (vienlaicīgi nosūtot to pa pastu), adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.kulturaskoledza.lv

- Piedāvājums iesniedzams:

  - Iesniegšanas laiks – līdz 2016 gada 28. novembrim plkst. 9.50.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – Bruņinieku iela 57, Rīga. 15. kabinets

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma   6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums (1 oriģināls un 1 kopija) drukātā veidā un finanšu piedāvājums (tāme)ierakstītam uz datu nesēja (CD-R) 1 eksemplārs ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Pretendenta nosaukums, adrese un reģistrācijas Nr.;

    - atzīme „Piedāvājums iepirkumam „ Ēkas Bruninieku ielā 57 Rīga, elektrotīkla rekonstrukcija pārslēgšanai uz 400/230 V spriegumu I kārta”, (iepirkuma identifikācijas Nr. LKA LKK 2016/1)

    - atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 28. novembrim plkst. 10.00.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas jābūt attiecīgai norādei „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Piedāvājums sastāv no Noteikumu 10.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

- Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības iepirkumam:

9.1. 	 Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

9.2. 	 Pretendents ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto būvniecības darbu izpildē saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecības darbus.

9.3.	 Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā (t.i., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir veicis ārējo elektrisko tīklu pārbūves darbus ne mazāk kā 2 (divos) objektos Rīgas vēsturiskajā centrā. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, un par ko ir iespējams saņemt pozitīvu pasūtītāja atsauksmi.

9.4.	 Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015.) ir ne mazāks kā EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši eiro un 00 centi). Pretendentam, kurš dibināts vēlāk, norādītajam finanšu apgrozījumam jāatbilst nostrādātajā periodā.

9.5.	 Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds Kabeļlīniju izbūves būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts kabeļlīniju izbūvē, mērīšanā un darbu vadīšanā un iepriekšējos 5 (piecos) gados (t.i.., 2011., 2012.,2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze līdzīgu būvdarbu vadīšanā, t.i. ir veicis ārējo elektrisko tīklu pārbūves darbu vadīšanu ne mazāk kā 2 (divos) objektos Rīgas vēsturiskajā centrā. Lai izpildītu 9.5.punktā izvirzīto kvalifikācijas prasību, pretendents var piedāvāt vairākus speciālistus. Ja tiek piedāvāti vairāki speciālisti, kvalifikācijas prasībai jāatbilst visiem piedāvātajiem speciālistiem.

9.6.	 Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā  ne mazāk kā EUR 150 000,00, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

10. 	Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:

10.1.	Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai apliecināta kopija.

10.2. 	Pretendentam, kas nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā  jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

10.3. 	Lai apliecinātu Nolikuma 9.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto formu, klāt pievienojot 2 (divas) pasūtītāja pozitīvas atsauksmes un sarakstā minēto objektu pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta kopijas.

10.4. 	Pretendenta rakstisks apliecinājums par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par 2013., 2014. un 2015.gadu.

10.5. 	Pretendenta piedāvātā Kabeļlīniju izbūves būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot spēkā esoša būvprakses sertifikātu kopijas.

10.6. 	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku (t.sk. arī garantijas laiku), saskaņā ar Nolikuma 9.6.punkta prasībām.

11.	Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma veidni), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, klāt pievienojot tāmi, kas sagatavota saskaņā ar LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (nolikuma 6.pielikuma veidne).

  - Finanšu piedāvājums un tāme jāiesniedz arī elektroniskā formā ierakstītam uz datu nesēja(CD-R) (Microsoft Excel formātā).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā  specifikācijā (nolikuma 1.pielikums) minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā un 11.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā un 12.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja pretendents tāmi nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

    - par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

  - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam (Nolikuma 10.9.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem, pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

    - informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzē vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinuma sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 27 (divdesmit septiņām) lapām ar pielikumu;

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

3.pielikums – Pretendenta pieredze būvdarbu veikšanā un finanšu apgrozījums (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

5.pielikums – Piedāvātā speciālista pieredzes saraksts uz 1 (vienas) lapas;

6.pielikums – Tāmes: Lokālā tāme(tāmēm pievieno būvdarbu apjomu sarakstu)(veidne);

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 				       _________________________

1.pielikums nolikumam

(ID Nr. LKA LKK 2016/1)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA

„Ēkas Bruņinieku ielā 57 Rīga, elektrotīkla rekonstrukcija pārslēgšanai

uz 400/230 V spriegumu I kārta”

(kadastra Nr. 0100330085001)

1.      Pasūtītājs -   Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža

Bruņinieku iela 57,  Rīga LV2150 Tālr. + 371 20 229 975, fakss

+ 371 67 846 237. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis Jānis Luters

e-pasts: janis.luters@lkk.gov.lv, tālr. 20229972

2.      Objekts:

  - Adrese - Rīga, Kr.Bruninieku  iela 57.

  - Raksturojums –Izglītības iestādes, ēka   4 stāvi virszemes, 1 stāvs pazemē bēniņi 3084,9 m2 platībā,

  - Būvniecības veids – pārbūve.

- Uzdevuma priekšmets:

Iekšejas elektroapgādes abonenta elektrotīklu pārbūve, atbilstoši U.Ātrena izstrādātajam tehniskajam projektam, tai skaitā:

3.1. pagrabā 20 cm no griestiem   izbūvēt kabeļu plauktu KRB-200-60 (sazemēt);

2. samontēt un stāva sadales telpā  uzstādīt ēkas galveno sadali GS;

3.2 kāpņu telpās A, C un D izbūvēt vertikālu kabeļu 100x40 kabeļu kanālu maģistrālajiem  stāvvadiem un kāpņu gaismai;

3.3iepriekš izbūvētā (skat.ārējos tīklus) 400/230V uzskaites sadalē US uzstādīt strāvmaiņus 200/5A, ievadaizsardzību 160A un atbilstošu vadojumu;

3.4 izbūvēt maģistrālo līniju no jaunās US līdz jaunai galvenai sadalei GS un no GS    līdz ģenerātora pieslēguma rozetei caurbrauktuvē  kabeļu līnijas ar kabeli         CYKY- 4X70;

3.5 izmērīt pretestību esošajam zemējumam un , ja pretestība neatbilst normai (lielāka par 4.0 omi) , izbūvēt pagrabā jaunu kontūru. Zemēšanas kontūrs nodrošina sistēmu TN-C-S, kas caur potenciāla izlīdzināšanas kopni ļauj sazemēt visas, avārijas gadījumā zem sprieguma nokļuvušas  metāla konstrukcijas kā arī pievienot B+C pārsprieguma aizsardzību;

3.6 pēc iepriekšējas vienošanās ar A/S ”Sadales tīkli” uzstādīt skaitītāju un pieslēgt spriegumu jaunajai galvenai 400/230V sadalei GS un , uz pārslēgšanās laiku saglabājot 3x220V pieslēgumu;

3.7 izbūvēt maģistrālās līnijas, pakāpeniski uzstādīt iepriekš sashēmotas  grupu sadales AS, pieslēgtt tām esošos grupu tīklus un pieslēgt spriegumam 400/230V.

3.8  ja esošais zemējuma kontūrs atbilst prasībām, izmantot to un tāmē paredzētos līdzekļus izslēgt no tāmes.

  - Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

- Termiņi:

Darbu izpildes termiņš – ne ilgāk kā līdz 20 darba dienas no līguma parakstīšanas brīža.

- Īpašas  prasības:

  - Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai.

  - Uzņēmējs visu būvniecības laiku ir atbildīgs par darba aizsardzību un ugunsdrošību objektā atbilstoši MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

  - Uzņēmēja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija)

  - Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.

  - Kalendārā mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu (forma Nr. 2 un Nr.3) līdz nākošā mēneša 10. datumam.

- Autoruzraudzība

Autoruzraudzību veic projekta autors Uldis Ātrens

Pielikumā:

1. U.Ātrena tehniskais  projekts „Elektroapgāde. EL”, Abonenta  elektriskie tīkli. .

2.pielikums nolikumam

(ID Nr. LKA LKK 2016/1)

„Ēkas Bruņinieku ielā 57 Rīga, elektrotīkla rekonstrukcija pārslēgšanai

uz 400/230 V spriegumu I kārta”

(kadastra Nr. 0100330085001)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| Būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Ēkas Bruņinieku ielā 57 Rīga, elektrotīkla rekonstrukcija pārslēgšanai uz 400/230 V spriegumu I kārta”(ID. Nr. LKA LKK 2016/1)

- apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apņemas iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā līguma projekta tekstu, kā arī izpildīt visus nolikumā izvirzītos nosacījumus;

- apliecina, ka ir iesniedzis patiesu informāciju.

2016.gada ___._____________

_________________________________________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID Nr. LKA LKK 2016/1)

Pretendenta pieredze Būvdarbu veikšanā

pēdējo 5 (piecu) gadu laikā

(veidne)

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Objekta nosaukums un raksturojums | Veikto būvdarbu apraksts | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: sarakstā minēto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas un atsauksmes kopā uz ________ lpp.

Pretendenta finansiālais stāvoklis:

|  | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- |
| 2015.gads |  |
| 2014.gads |  |
| 2013.gads |  |
| Vidējais gada: |  |

Pielikumā: peļņas – zaudējuma aprēķins par katru norādīto finanšu gadu apliecinātas kopijas kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID Nr. LKA LKK 2016/1)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS ___.

„Ēkas Bruņinieku ielā 57 Rīga, elektrotīkla rekonstrukcija pārslēgšanai

uz 400/230 V spriegumu I kārta”

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā veikt Ēku Bruņinieku ielā 57, Rīga, elektrotīkla pārbūves slodzes palielināšanai būvdarbus saskaņā ar nolikuma noteikumiem par līgumcenu:

| Cena EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN EUR |  |
| Kopā EUR ar PVN |  |

Apliecinām, ka Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. arī materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, komunālie pakalpojumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, sagatavošanas darbu izmaksas, palīgdarbu izmaksas, visu nepieciešamo resursu izmaksas, Izpildītāja maksājamie nodokļi, apdrošināšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas un ar to saistītie nodokļi, izdevumi darbiem un materiāliem, kas nav tieši iekļauti Tehniskajā projektā, bet kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei un objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

2016.gada ___._____________

_________________________________________________________________________ (uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID Nr. LKA LKK 2016/1)

Piedāvātā speciālista______________ profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta darbības joma:

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto būvdarbu īss raksturojums | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā <amats>  strādāt pie līguma „ Ēkas Bruņinieku ielā 57 Rīga, elektrotīkla rekonstrukcija pārslēgšanai

uz 400/230 V spriegumu I kārta” darbu izpildes.

_________________________

(paraksts, atšifrējums)

2016.gada___.____

6.pielikums nolikumam

(ID Nr. LKA LKK 2016/1)

TĀMES

(izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība")

Lokālā tāme Nr.____

|  | (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |
| --- | --- | --- |
| Būves nosaukums: |  |
| Objekta nosaukums: |  |
| Objekta adrese: |  |
| Pasūtījuma Nr.: |  |

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro) |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi * |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā |  |

Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem

| Sastādīja: |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Pārbaudīja: |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |
| --- | --- |